Ситуационный план. Схема расположения корпусов водогрязелечебницы

Участок реконструкции

Ситуационный план

Расчет отходов на период строительства объекта

Образование отходов на период проведения строительных работ

Демонтаж

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ,  не загрязненный опасными веществами

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 9,5375 | 100 | 9,5375 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Бой строительного кирпича

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 251,9 | 100,0 | 251,9 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 1,752 | 100,0 | 1,752 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 71,53 | 100,0 | 71,53 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Бой керамики

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 15,2 | 100,0 | 15,2 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Строительство

Отходы строительного щебня незагрязненные

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 6,1 | 3,0 | 0,183 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 153,429 | 1,5 | 2,3 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 28,342 | 2,0 | 0,567 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Лом и отходы стальные несортированные

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 24,155 | 2,0 | 0,4831 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 31,04 | 100,0 | 31,04 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна  незагрязненные

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 19,957 | 3,0 | 0,599 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Бой строительного кирпича

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 16,856 | 1,0 | 1,686 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Отходы линолеума незагрязненные

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 10,564 | 2,0 | 0,211 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 35,867 | 2,0 | 0,717 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 8,0 | 0,056 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Тара  из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами  (содержание менее 5 %)

| Количество необходимого материала, т Q | Потери и отходы, возникающие при строительстве, % q | Количество образования отходов, т Р = (q х Q)/100 |
| --- | --- | --- |
| 0,119 | 3,0 | 0,0036 |

Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

| Среднегодовая норма накопления на 1-го работника, т/год Сгод | Численность работающих, человек | Количество месяцев работы k | Количество месяцев в году | Количество образования отходов, т РТБО = Сгод х N х k/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,99 | 10 | 9 | 12 | 14,925 |

Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, НИЦПУРО, 1999 г.

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более (осадок от автомойки)

Количество моек составляет: для грузовых автомобилей-200 моек/год.

Количество отходов от мойки рассчитывается по формуле:

G=w*y*(C1-C2)*10-3/(1-B) , кг/год

Где:  C1 и C2 –концентрации взвешенных веществ, соответственно до отстойника и после

B – влажность осадка, составляет 85 %

у- объемная масса шлама составляет 1,1 т

w-объем сточных вод от мытья автотранспорта,

w=q*n*10-3*0,9, м3

n- среднее количество моек в год-300.

q- нормативный расход воды на мойку одного автомобиля: для грузовых автомобилей-800 л

согласно Ведомственным строительным нормам предприятия по обслуживанию автомобилей ВСН 01-89. Минавтотранс РФ, М., 1990 г.

Для грузовых автомобилей:

w=200*0,9*800*10-3=144 м3

Содержание взвешенных веществ для грузовых автомобилей до отстойника 2000 мг/л, после отстойника-70 мг/л, содержание нефтепродуктов соответственно – 900 и 20 мг/л

Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию автомобилей ВСН 01-89. Минавтотранс РФ, М., 1990 г.

Расчет произведен согласно Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, СПб, 2003 г.

продолжительность строительства – 9 мес.

Для грузовых автомобилей:

G = (144*1,1*(2000-70)*10-3/(1-0,85)) /12*9= 917,136 кг/год * 0,001 = 0,917 т/год

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений

Расчет произведен аналогично осадку от мойки, но влажность отхода составляет 50 %

Для грузовых автомобилей:

G = (144*1,1*(900-20)*10-3/(1-0,50)) /12*9 = 209,088 кг/год * 0,001 = 0,209 т/год

Расчет объема дождевого стока и талых вод на период эксплуатации

Строительство

Расчет объема поверхностного стока на период строительства ведется  по «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» - Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014.- 88 с.

Продолжительность строительства 9 мес.

Площадь нарушенных земель 0,0802 га.

Объем стока дождевых вод определяется:

Wд=2,5*Нд*Кq*Квн *S* n

где Нд - слой осадков за теплый период года со средними температурами выше 00С, принимается по данным метеонаблюдений 424 мм;

Кq  -	коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости от интенсивности дождя для данной местности продолжительностью 20 мин. при периоде однократного превышения расчетной интенсивности дождя равном 1 году, Кq = 0,75;

Квн  - 	коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого стока в зависимости от степени распространения водонепроницаемых поверхностей,  Квн = 0,4;

S – площадь водосбора, м2;

n – период строительства.

Wд = (2,5 х 424 х 0,75 х 0,4 х 0,0802) / 12 мес. х 9 мес. = 19,13 м3/стр. пер.

Объем стока талых вод определяется:

Wт=Нт*Кт*Кв

где Нт - слой осадков за холодный период со средними температурами ниже 00С, принимается по данным метеонаблюдений 192 мм;

Кт - коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от условий снеготаяния, Кт = 0,56;

Кв  - коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории, Кв = 10;

S – площадь водосбора, м2;

n – период строительства.

Wт = (192 х 0,56 х 10 х 0,0802) / 12 мес. х 9 мес. = 64,67 м3/стр. пер.

Суммарный объем неорганизованного тало-дождевого стока за период строительства:

Wг  = Wд  + Wт = 19,13 + 64,67 = 83,8 м3/стр. период

Письмо Пермский ЦГМС № 2619 от 06.12.2017 г.

Письмо Пермский ЦГМС № 1058 от 31.08.2016 г.

Договор № 41 Кг/Ба-МК возмездного оказания услуг по сбору, транспортированию и захоронению отходов от 01.07.2016 г.

Письмо Департамента по недропользованию от 04.10.2016 г.

Письмо Министерства культуры Пермскокого края от 01.09.2016 г.

Письмо заместителя главы Администрации города Перми – Начальника Департамента градостроительства и архитеккртуры Администрации города Перми от 16.09.2016 г.

Письмо Федерального агентсва по рыболовству

ПАРАМЕТРЫ    ВЫБРОСОВ    ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ    ВЕЩЕСТВ    В   АТМОСФЕРУ (строительство)

| № ИЗА | Тип ИЗА | Наименование организованного ИЗА | Число ИЗА, под одним номером | Высота источника, (м) | Размеры устья источника |  |  | Координаты источника на карте - схеме |  |  |  | Ширина площадного источника, м | Но-мер режима (стадии) выброса | Ско- рость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с | Температура ГВС, град С | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) |  |  |  |  | Итого за год выброс вещества источником, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | Наименование | Концентрация, мг/м3 | Мощность выброса, г/с | Валовый выброс режима (стадии) ИЗА, т/год |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, м | Длина, м | Ширина, м | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Площадка: 0 Цех: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Неорганизованный | Дорожная техника | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00000 | 0,0197827 | 0,03151900 | 0,03151900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,00000 | 0,0032147 | 0,00512200 | 0,00512200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,00000 | 0,0037236 | 0,00501500 | 0,00501500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,00000 | 0,0023286 | 0,00346400 | 0,00346400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00000 | 0,0175830 | 0,02725200 | 0,02725200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00000 | 0,0049795 | 0,00767800 | 0,00767800 |  |
| 6002 | Неорганизованный | Автотехника | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00000 | 0,0001102 | 0,00010900 | 0,00010900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,00000 | 0,0000179 | 0,00001800 | 0,00001800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,00000 | 0,0000133 | 0,00001100 | 0,00001100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,00000 | 0,0000244 | 0,00002000 | 0,00002000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00000 | 0,0002422 | 0,00022100 | 0,00022100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,00000 | 0,0000400 | 0,00003600 | 0,00003600 |  |
| 6003 | Зависимый от ветра | Демонтажные работы | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0027778 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 1.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 2 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 2.4 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 2.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 3 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 3.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 4 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0033333 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 4.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0038889 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00000 | 0,0038889 | 0,00030200 | 0,00030200 | Ветер: 6 (м/с) |
| 6004 | Зависимый от ветра | Пересыпка щебня | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0006667 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 1.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 2 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 2.4 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 2.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 3 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 3.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 4 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0008000 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 4.5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0009333 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 5 (м/с) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 0,00000 | 0,0009333 | 0,00000300 | 0,00000300 | Ветер: 6 (м/с) |
| 6005 | Неорганизованный | Сварочные работы | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,00000 | 0,0001845 | 0,00232500 | 0,00232500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,00000 | 0,0000327 | 0,00041200 | 0,00041200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Кремния тетрафторид | 0,00000 | 0,0000189 | 0,00023800 | 0,00023800 |  |
| 6006 | Неорганизованный | Окрасочные работы | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 211,00 | 483,50 | 212,50 | 45,00 | 1 | 0,00 | 0,00000 | 0,0 | 0616 | Ксилол | 0,00000 | 0,0022500 | 0,02836400 | 0,02836400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,00000 | 0,0022500 | 0,02836400 | 0,02836400 |  |